**様式第33**（第62条の５関係）

**特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書（タンクの腐食防止等の状況）**

|  |
| --- |
| 年　　月　　日殿届　出　者住　所　　　　　　　　　　　(電話　　　)氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 設置者 | 住所 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 |
| 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |
| 設置の許可申請年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 設置の許可年月日及び許可番号 | 年　　　月　　　日　　　第　　　　　号 |
| 新基準適合年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 貯蔵最大数量 | ㎘ |
| ＊コーティング | 種類 | １　ガラスフレークコーティング２　ガラス繊維強化プラスチックライニング３　エポキシ系塗装　４　タールエポキシ系塗装５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ） |
| コーティング管理技術者氏名 |  |
| タンク底部外面の腐食防止措置＊ | 外面防食措置 | アスファルトサンド･電気防食･その他(　　　　　) |
| 雨水浸入防止措置 | 適　　　　・　　　　否 |
| 板厚 ＊ | 側板直下底板 | 設計板厚 | ㎜ | 底板板厚 | 設計板厚 | ㎜ |
| 最小測定板厚平均値 | ㎜ | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |
| 測定板厚最小値 | ㎜ | 測定板厚最小値 | ㎜ |
| 補修･変形 ＊ | 補修の適否 | 適　　　　・　　　　否 |
| 有害な変形の有無 | 有　　　　・　　　　無 |
| 不等沈下 ＊ | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| 支持力・沈下 ＊ | 平均沈下量　　　　　　㎜／年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有 ・ 無 |
| 過去３年間の消防法第12条第２項に基づく措置命令 | 有 ・ 無 |
| 消防法第14条の２､第14条の３及び第14条の３の２の規定に関する違反 | 有 ・ 無 |
| 保安作業従業者に対する適切な教育訓練＊ | 適 ・ 否 |
| 保安のための適切な巡視、点検＊ | 適 ・ 否 |
| ※　受　　付　　欄 | 備　　　　　　　　　　考 |
|  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

　　　３　＊印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

　　　４　※印の欄は、記入しないこと。