別紙４

設　計　図　書　等　回　答　書

平成３０年１１月７日

光建工業株式会社

代表取締役　高橋　孝行　様

郡山地方広域消防組合

管理者　品　川　萬　里

| 工事等名 | （仮称）郡山地方広域消防組合郡山消防署富久山分署建設主体工事 |
| --- | --- |
| 施行場所 | 郡山市富久山町 地内 |
| 回 答 事 項 |
| Ａ－０１７図、０６９図 ＡＷ－１０アルミ製ＦＩＸ窓が異種用途区画に該当しているように判断できます。特定防火設備と考えて、スチール製・耐熱板ガラス共としてよろしいでしょうか。 Ａ－０１７図、０７１図 ＳＤ－５片開き戸が異種用途区画に該当しているように判断できます。 特定防火設備と考えて、耐熱板ガラス共と考えてよろしいでしょうか。 （回答） 建築基準法施行令１１２条１２項に該当するため、図面のとおり防火設備による区画となります。 |